ПРОГРАММА

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА В МАГИСТРАТУРУ

по направлению подготовки 08.04.01 СТРОИТЕЛЬСТВО

программы

Теплогазоснабжение населенных мест  и промышленных предприятий

Ухта 2017

Вопросы для подготовки к экзамену в магистратуру

I. Материаловедение

1. Горные породы, используемые в строительстве.

2. Основные характеристики для строительных материалов.

3. Какой материал называют композиционным, что входит в состав, какова роль каждого компонента?

4. Минеральные вяжущие вещества, их классификация, сырьё для изготовления.

5. Для каких материалов водопотребность является важной характеристикой? Как её определяют?

6. Почему не делают конструкционные материалы из гипсового вяжущего или извести?

7. Как делают гидравлическое вяжущее, какое сырьё берут, какие процессы являются основными?

8. Что называют гидратацией вяжущего, что происходит с частичкой вяжущего при этом, как образуется твёрдый камень?

9. Как контролируют дисперсность вяжущих, какой она должна быть?

10. Что называют маркой, что классом, как можно пересчитать показатели?

11. Можно ли регулировать пористость формуемого искусственного камня? Какие показатели зависят от пористости полученного изделия?

12. Можно ли отформовать изделие из цемента и воды? Из гипса и воды? Почему?

13. Что называют теплопроводностью материала и что термическим сопротивлением, связаны между собой эти показатели или нет?

14. Что движет воздух из тёплой комнаты к наружной поверхности стены в холодное время года?

15. Почему глина способна удерживать много воды?

16. Сколько воды требуется для гидратации извести, гипса, цемента? Почему при изготовлении изделий из этих вяжущих воды берут больше? Как эта вода называется?

17. Какова роль активной минеральной добавки в составе цемента или бетона? Какие материалы берут для приготовления активной минеральной добавки?

18. Чем объяснить высокую плотность и пластичность стали?

19. Какие цементы выпускает цементная промышленность?

20. Как защищают бетон от вредных воздействий?

II. Строительные материалы и конструкции

1. Какие материалы пригодны для изготовления несущих строительных конструкций? По каким показателям их выбирают?

2. Меры, способствующие увеличению сопротивляемости конструкций внешним воздействиям?

3. Почему возникает необходимость использовать металл в конструкциях?

4. Когда предпочтительнее сделать конструкцию из металла?

5. Как определяют эффективность металлоконструкций?

6. Как возникает коррозия металла, какой сплав лучше противостоит ей?

7. Какие виды конструкций делают из стали, алюминия, чугуна?

8. Какие элементы для конструкций выпускает металлургический завод?

9. Какие стали идут для изготовления железобетона? Как арматурная сталь маркируется?

10. Классификация железобетонных конструкций, способы их изготовления.

11. Способы формования и ускорения твердения бетона.

12. Какие конструкции делают из древесины, как её модифицируют?

13. Какие композиционные материалы используют для изготовления конструкций?

14. Где в строительстве используют рулонные и плёночные материалы?

15. Перечислите факторы, влияющие на долговечность конструкций.

16. Способы защиты конструкций от воздействия окружающей среды.

17. Предельные деформации бетонов, усадка, способы её сокращения.

18. Особенности бетонирования массивных и тонкостенных конструкций.

19. Составляющие компоненты для изготовления пластмассы, способы её формования, соединение деталей.

20. Три стадии напряжённо-деформированного состояния железобетонных элементов при нагрузках.

21. Классификация нагрузок, нормативные нагрузки.

22. Нормативные сопротивления бетона, нормативные сопротивления арматуры.

23. Начальные предварительные напряжения в арматуре, начальные контролируемые напряжения в арматуре.

24. Классификация нагрузок.

25. Понятие и категории трещиностойкости.

26. Искусственные материалы для каменных конструкций, прочность каменных материалов.

27. Требования к растворам для каменных кладок, прочность кладки при сжатии.

28. Что называют основанием и фундаментом? На какие виды подразделят основания?

29. Отличие гибких фундаментов от жёстких. Какие типы фундаментов относят к категории гибких?

30. Как делятся фундаменты по глубине заложения и от чего она зависит?

31. Какие грунты относят к структурно-неустойчивым?

32. Как определяется глубина сезонного промерзания грунта, какие грунты считают мёрзлыми и какие вечномёрзлыми?

33. Классификация свай, как выбирается длина и количество свай?

34. Способы закрепления грунтов, в чём заключается армирование грунта?

35. Как осуществляют проверку несущей способности оснований? Существующие способы усиления фундаментов.

III. Архитектура зданий и сооружений

1. Основные конструктивные схемы бескаркасной конструктивной системы.

2. Что определяет жесткость здания?

3. Что определяет гибкостью планировочного решения здания?

4. Типы конструктивного решения наружных стен из мелкоразмерных элементов.

5. Как проводится выбор утеплителя для каждого типа стен?

6. Назначение перегородок. Какие они бывают по конструктивному решению?

7. Назовите отличия перегородок межквартирных от межкомнатных.

8. Оконные проемы: назначение, конструктивное решение проемов в стенах из мелкоразмерных элементов.

9. Расчет ширины оконного проема и узкого простенка.

10. Состав фундамента ленточного мелкого заложения. Размеры основных элементов фундамента.

11. Особенности устройства фундаментов при прочных и слабых грунтах.

12. Особенности ленточных фундаментов мелкого заложения под здание с продольными несущими стенами.

13. Особенности ленточных фундаментов мелкого заложения под здание с поперечными несущими стенами.

14. Назначение и конструктивные решения перекрытий гражданских зданий.

15. Виды сборных железобетонных плит, работающих по балочной схеме опирания.

16. Скомпонуйте план перекрытия жилого здания с продольными несущими стенами.

17. Скомпонуйте план перекрытия жилого здания с поперечными несущими стенами.

18. Большепролётные плоские конструкции.

19. Виды жилых зданий, классификация.

20. Виды промышленных зданий, классификация.

IV. Теплогазоснабжение и вентиляция

1. 1-й закон термодинамики и его математическое выражение.

2. 2-й закон термодинамики, применение к тепловым и холодильным машинам.

3. Понятие о термодинамических циклах, прямые и обратные циклы.

4. Городские системы газоснабжения.

5. Конвективный теплообмен, его сущность, уравнение Ньютона-Рихмана.

6. Основные виды топлива, состав топлива, условное топливо, его теплота сгорания.

7. Расчёт процессов горения.

8. Основные характеристики, структура систем теплогазоснабжения. Определение теплопотребления.

9. Повышение эффективности использования газа.

10. Стационарная и нестационарная теплопроводность, её сущность, основной закон теплопроводности.

11. Температурные графики тепловых сетей. Системы горячего водоснабжения.

12. Способы обеспечения циркуляции в системе горячего водоснабжения.

13. Уравнение состояния идеального газа. Его виды, условия применения.

14. Виды теплогенерирующих установок.

15. Характеристика процессов парообразования, изображение их на диаграммах.

16. Микроклимат помещений. Расчетные параметры внутреннего воздуха. Основные виды вредностей и особенности их воздействия на организм человека.

17. Характеристики наружного климата. Три задачи воздушного режима здания.

18. Свойства влажного воздуха. Принципы построения i-d диаграммы. Изображение на i-d диаграмме процессов изменения тепловлажностного состояния воздуха.

19. Методология вентиляционной науки. Уравнения балансов – теплового, влажностного и вредных выделений в помещении.

20. Методические основы определения воздухообмена. Расчет воздухообмена по различным видам вредностей, по нормативной кратности и удельной норме. Выбор расчетной величины воздухообмена.

21. Изотермическая, слабонеизотермическая и неизотермическая струи. Вертикальные и горизонтально направленные струи. Свободные и стесненные струи.

22. Конвективные струи. Свободные и стесненные конвективные струи.

23. Движение воздуха около вытяжных отверстий.

24. Организация воздухообмена в помещениях. Основные способы раздачи приточного воздуха и их характеристики. Конструктивное устройство воздухораспределителей.

25. Организация удаления загрязненного воздуха из помещения системами общеобменной вытяжной вентиляции.

26. Классификация систем вентиляции (СВ). Основные принципы действия различных видов систем вентиляции.

27. Конструктивное выполнение вентиляционных систем в зданиях различного назначения.

28. Конструктивные элементы вентиляционных систем.

29. Аэродинамический расчет систем механической вентиляции. Подбор вентоборудования. Особенности аэродинамического расчета вытяжных систем с естественным побуждением воздуха.

30. Устройства для нагревания воздуха.

31. Свойства пыли. Устройства для очистки приточного воздуха от пыли. Пылеуловители. Методы очистки от газообразных выбросов.

32. Местная вытяжная вентиляция.

33. Конструктивное оформление и расчет систем пневмотранспорта.

34. Воздушное отопление. Воздушно-тепловые завесы. Воздушное душирование.

35. Аэродинамика здания. Аэрация промышленного здания.

36. Аппараты для утилизации тепловой энергии.

37. Мероприятия по борьбе с шумом и вибрацией в системах вентиляции и кондиционирования воздуха (СКВ).

38. Процессы обработки воздуха в аппаратах СКВ.

39. Классификация СКВ по тепловлажностным нагрузкам и архитектурно-строительным решениям. СКВ для помещений значительного размера и многокомнатных зданий.

40. Аппараты центральных установок кондиционирования воздуха.

41. Местные СКВ. Сплит-системы. Системы с чиллерами-фэнкойлами.

42. Холодоснабжение СКВ.

Рекомендуемая литература:

1. Микульский В.Г., Сахаров Г.П. Строительные материалы. – М.: АСВ, 2011.

2. Дворкин Л.И, Справочник по строительному материаловедению. – М.: АСВ, 2010.

3. Попов К.Н., Каддо М.Б. Строительные материалы и изделия. – М.: АСВ, 2006.

4. Рыбьев А.И. Строительное материаловедение. – М.: АСВ, 2004.

5. Пантилеенко В.Н., Ерохина Л.А., Веряскина Е. М. Строительные материалы. – Ухта: УГТУ, 2012.

6. Далматов Б.И. и др. Механика грунтов. – М.: АСУ, 2001.

7. Ухов С.Б., Семёнов В.В., Знаменский В.В. Механика грунтов, основания и фундаменты. – М.: АСВ, 2004.

8. Далматов Б.И. и др. Проектирование фундаментов зданий и подземных сооружений. – М.: АСУ, 2001.

9. Байков В.Н., Сигалов Э.Е. Железобетонные конструкции. Общий курс. – М.: Стройиздат, 1991.

10. Металлические конструкции: учебник для ВУЗов под ред. Белени. АСВ, 2006.

11. Маклакова. Т.Г. Конструкции гражданских зданий. Учеб. для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по строит, спец. /Т.Г. Маклакова, С.М. Нанасова: Под ред. Т.Г. Маклаковой. – 2-е изд., доп. и перераб, – М.: Ассоц. строит, вузов, 2004. – 296 с.

12. Основы архитектуры зданий и сооружений: Учеб. пособие /Е.Н. Белоконев и др. – 2-е изд. – Ростов н/Д: Феникс. 2005. – 256 с.: ил.

13. Конструкции гражданских зданий: Учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. "Пром. и гражд. стр-во" /Т.Г Маклакова. С.М. Нанасова, Е.Д. Бородай, В.П. Житков; Под ред. Т.Г. Маклаковой. – Самара: Прогресс, 2004. – 135 с.

14. Нонин А.А. Газоснабжение. – М. 1989.

15. Делягин Г.Н. Теплогенерирующие установки. – М. 1986.

16. Нащёкин В.В. Техническая термодинамика и теплопередача. М. 1980.

17. Вентиляция: учебное пособие. Изд. 2-е /П.Н. Каменев, Е.И. Третичник – М.: АСВ, 2011. – 632 с.

18. Распределение воздуха в помещениях /М.И. Гримитлин – С.-П.: АВОК Северо-Запад, 2004. – 320 с.

19. Аэродинамика вентиляции /В.Н. Посохин. – М.: АВОК-ПРЕСС, 2008. – 209 с.